{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,8],[1,9,2,10],[1,11,2,12],[1,13,2,14],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[4,14,9,14],[10,14,29,14],[31,0,32,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖光校区学生公寓消防器材损坏情况统计表"]
["大院","灭火器","盛放箱","应急灯","疏散指示灯",{"$nulls":4},"消火栓",null,"板框",null,"水枪"]
[{"$nulls":4},"双面","单面"]
[{"$nulls":5},"左","双","右","安全出口","数量","规格","数量","规格","数量","规格"]
["海天",2,1,9,8,{"$nulls":6},1,"45.5×60.5",3,50]
["海妙",{"$nulls":4},8,1]
["海景",7,1,2,3,{"$nulls":4},17,"50×70×23.1",4,"45.1×64.9",2]
["海韵",3,null,null,16,{"$nulls":8},1]
["海宁",13,9,2,17,{"$nulls":4},2,"44.1×64.1×22.3",null,null,2]
["海安",4,2,4,15,{"$nulls":4},15,"44.4×64.4×22.1",2,"39.5×59.5",4]
["海虹",4,1,null,13,{"$nulls":8},1,65]
["海轩",5,null,2,2,{"$nulls":6},3,"42.8×60.2"]
["海风",5,null,6,4,{"$nulls":4},8,"47.5×65.2×23",6,"42.2×60.2",2]
["海月",5,null,3,5,{"$nulls":4},5,"48×65.2×23.7",10,"42.5×60.1",2]
["海云",4,null,2,1,{"$nulls":6},6,"42.3×60.3",1]
["海沁",5,1,32,8,11,3,16,9,19,"47.4×65.4×23.2",8,"42.3×60.2",4]
["海念",4,1,1,null,9,1,12,4,null,null,1,"64.6×79",2]
["海怡",4,3,13,null,16,2,19,4,10,"47.6×65.4×23.5",5,"42×60",5]
["海涵",14,25,44,null,7,4,2,11,19,"47.8×65.5×23.5",20,"43×60",6]
["海欢",7,null,10,null,null,6,null,5,8,"44.4×64.1×22.7",2,"59×38.6",1]
["海乐",12,2,47,null,null,13,1,8,8,"44.4×64.2×22.6",1,"59×38.7",3]
["海花",5,4,28,null,2,20,null,10,1,"45.3×62.8×22.4",1,"58×41",11]
["海浪",3,null,27,null,null,8,null,9,11,"45.4×62.8×22.4",null,null,8]
["海思",10,1,15,null,11,7,13,5,{"$nulls":4},4]
["海意",6,2,22,null,null,3,3,8,null,null,1,"66×45",3]
["海怀",9,1,20,null,11,8,10,5,null,null,2,"59×38.7",5]
["海情",5,1,18,null,2,5,1,7,{"$nulls":4},6]
["海梦",null,null,37,null,29,3,16,4,null,null,2,"60×63",7]
["海蓝",3,null,21,null,21,1,9,6,{"$nulls":4},8]
["海湛",null,null,34,null,11,null,13,6,{"$nulls":4},4]
[null,139,55,399,92,138,85,115,101,123,null,75,null,95]
["注：具体安装部位，请与保卫处安全管理科联系，联系电话：2383119"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,0,8],[0,9,2,9],[0,10,2,10],[0,11,2,11],[0,12,2,12],[1,4,2,4],[1,5,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["大院","灭火器","盛放箱","应急灯","疏散指示灯",{"$nulls":4},"消火栓","板框","水带","水枪"]
[{"$nulls":4},"双面","单面"]
[{"$nulls":5},"左","双","右","安全出口"]
["A1",1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,5,3]
["A2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,6]
["B1",6,4,5,0,4,0,4,1,0,6,0,1]
["B2",8,3,13,0,5,0,4,0,0,6,0,2]
["B3",19,5,18,0,4,0,3,4,0,12,0,4]
["B4",24,2,7,0,8,0,4,3,1,8,0,1]
["B5",5,9,9,0,1,1,2,0,0,6,0,7]
[null,63,23,52,0,22,1,17,9,1,39,7,24]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":71,"n_cols":6,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,1,3],[1,4,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["消火栓数据统计"]
["楼宇","消火栓箱",null,null,"板框"]
[null,"宽（cm）","高（cm）","厚（cm）","宽（cm）","高（cm）"]
["海涛"]
["海天","50.3(44.4)","65(64.5)","23.2(22.1)","45.5(39.5)","60.5(59.7)"]
["海霞","45.3(44.4)","65(64.2)","24.8(22.1)","41(39.4)","60.4(59.4)"]
["海宇"]
["海韵"]
["海景",50,70,23.1,45.1,64.9]
["海宁",44.1,64.1,22.3,39.3,59.4]
["海安",44.4,64.4,22.1,39.5,59.5]
["海念"]
["海沁"]
["海天"]
["海风"]
["海虹"]
["海轩"]
["海涵",47.8,65.5,23.5,42.5,60]
["海怡",47.6,65.4,23.5,42.4,60]
["海欢",44.4,64.1,22.7,58.6,38.6]
["海乐",44.4,64.2,22.6,58.6,38.7]
["海浪",45.4,62.8,22.4,57.8,41]
["海花",45.3,62.8,22.4,58,41]
["海思",49.5,69.5,24.3,65.2,45.1]
["海意",49.6,69.5,24.2,65.5,45]
["海情",49.6,69.5,24.3,65,45.2]
["海梦",65.6,83,23.1,60,63]
["海蓝",65.4,83,23,60,62]
["海湛",65.3,85,23,59.8,62]
["海鹰",50,70,21.8,45.1,65]
["海燕",50,70,21.8,45.1,65]
["海趣"]
["海妙"]
["气站"]
["教工宿舍18栋",50,70,23.5,45,65]
["教工宿舍21栋",48,65.3,23.4,42.9,60.1]
["教工宿舍22栋",48,65.3,23.4,42.9,60.1]
["教工宿舍23栋",48,65.3,23.4,42.9,60.1]
["教工宿舍24栋",48,65.3,23.4,42.9,60.1]
["行政楼"]
["兴教楼"]
["兴农楼",65.5,95,24.3,58.9,78.9]
["兴海楼",50,70,23,45,65]
["水产楼",45.3,62.6,22.3,40.2,57.5]
["教学主楼",48,65,23.5,43.4,60]
["主楼副楼",50.2,65,24,45,60]
["图书馆",65,96.4,24,60.2,90.2]
["水生博物馆",48.2,65,23.5,43.2,60.2]
["钟海楼",48,80.5,23,43.4,58.6]
["体育综合馆",82,110.2,24,77,87.2]
["科技楼",65.2,95.3,24.2,60.5,90.5]
["第三实验楼",48.2,70,23,43,49.2]
["工程训练中心",45.1,65.1,22,40,60]
["第二教学楼"]
["就业楼"]
["校医院",45,65,23.1,40.5,60.5]
["艺术群楼",65,90,24,60,85]
["行政8号楼"]
["电房"]
["礼堂"]
["主校区商业中心"]
["海博楼"]
["生物研究所"]
["动物医院"]
["林果楼"]
["教工食堂"]
["第一学生食堂"]
["第二学生食堂"]
["第三学生食堂"]
["第四学生食堂"]
["海科楼"]